Опросный лист для подбора КНС

| Заказчик:________________________________ Контактное лицо:_________________________ Тел:____________________________________ e-mail:__________________________________ Дата:____________________________________ |  |
| --- | --- |

| 1 | Желаемые тип и марка насосов |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид стоков (хоз.-быт., дождевые, производственные, очищенная вода после ОС, другое указать) |  |
| 3 | Максимальный приток сточных вод, м3/час (л/сек) |  |
| 4 | Расчетный напор на выходе из КНС |  |
| 5 | Количество насосов (рабочих / резервных / запасных на склад), шт |  |
| 6 | Количество подводящих трубопроводов, шт |  |
| 7 | Диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода, мм |  |
| 8 | Глубина залегания подводящего трубопровода, лоток, мм |  |
| 9 | Направление подводящего трубопровода, часов |  |
| 10 | Длина напорного трубопровода, м |  |
| 11 | Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода, м |  |
| 12 | Количество напорных трубопроводов, шт |  |
| 13 | Диаметр и толщина стенки напорного трубопровода, мм |  |
| 14 | Глубина залегания напорного трубопровода, лоток, мм |  |
| 15 | Направление напорного трубопровода, часов |  |
| 16 | Корзина для сбора крупного мусора или отстойник на входе в КНС |  |
| 17 | Размер корпуса КНС, мм (DxH; ДхШхВ) |  |